## Опросный лист ШУН
192019,Санкт-Петербург,
ул.Фаянсовая, д.22, пом 1Н 3Н, лит Ж
т/ф: +7(812) 603-48-08
[5 empty] | Волков Василий: |  |  | vvn@e-centre.spb.ru
Опросный лист на шкаф управления
Организация:
Ответственный сотрудник:
Телефон/факс:
Электронная почта:
Насосы:
Марка насосного агрегата:
Мощность двигателя (Р2): |  |  | кВт | - ток двигателя: |  |  |  |  | А
Напряжение питания: |  |  | В
Общее количество насосных агрегатов в установке: | [7 empty] | шт
Количество одновременно работающих насосных агрегатов: | [7 empty] | шт
Климатическое исполнение:
Класс защиты IP
Расположение приборов управления (кнопки, лампы):
Количество уровней/поплавков: | [7 empty] | шт
Расстояние расположения шкафа управления от насосных агрегатов:
Варианты пуска двигателя:
Датчики защиты электродвигателя:
Наличие и тип встроенного датчика тепловой защиты электродвигателя:
NC
РТС-термисторная защита
ДКГ- датчик контроля герметичности маслянной камеры
Другой тип датчика:
Дополнительные опции:
Звуковая сигнализация аварии (сирена)
Световая сигнализация аварии (проблесковый маяк)
| Измерительные приборы |  | амперметр |  |  | вольтметр |  |  | шт
ЖК панель оператора на двери шкафа
Ручной ввод резерва (реверсивный рубильник)
АВР (автоматический ввод резервного электропитания)
Дождевой козырёк
приборы учета электроэнергии
Освещение шкафа
Датчик открытия двери шкафа
GSM/GPRS модуль
Диспетчеризация по протоколу Modbus RTU
Диспетчеризация на "сухие контакты" (вывод сигналов на клемную колодку)
Примечания:
МП
Дата | [6 empty] | Подпись

## класс защиты IP
Таблица расшифровки класса защиты IP
На корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP (Internal Protection, "внутренняя защита") и последующих двух цифр, например IP20 или IP65. Первая цифра дает представление о защите от прикосновения человеком к токоведущим частям и о защите от попадания в изделия посторонних предметов. Вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды.
1-ая | Защита от проникновения | 2-ая | Защита от проникновения
цифра | инородных твердых предметов | цифра | инородных жидкостей
0 | Нет защиты | 0 | Нет защиты
1 | Защита от проникновения твердых объектов размером более 50 мм; частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т.д. или других инородных предметов размером не менее 50 мм. | 1 | Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз.
2 | Защита от проникновения твердых размером более 12 мм; пальцев рук или других предметов длинной не более 80 мм, или твердых предметов. | 2 | Защита от попадания капель, падающих объектов сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном положении).
3 | Защита от проникновения твердых объектов размером более 2,5 мм; инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 2,5 мм. | 3 | Защита от попадания капель или струй, объектов падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении).
4 | Защита от проникновения твердых объектов размером более 1 мм; инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 1 мм. | 4 | Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом.
5 | Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно, лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора. | 5 | Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом.
6 | Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения. | 6 | Защита от попадания струй воды под от всех видов давлением под любым углом.
|  | 7 | Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения.
|  | 8 | Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях и неограниченном времени погружения.

## Данные
Количество насосов в установке | Количество одновременно работающих насосных агрегатов | Климатическое исполнение | Количество уровней, поплавков | Расстояние расположения шкафа управления от насосных агрегатов | Варианты пуска двигателя | Класс защиты IP | Расположение приборов управления
1 | 1 | Уличный с обогревом | 2 | рядом с насосами <10 метров | Прямой пуск (ПП) | 54 | Антивандальное, на внутренней двери
2 | 2 | В не отапливаемом помещении с обогревом | 3 | от 10 до 100 метров | Устройство плавного пуска (УПП) | 55 | На наружной двери
3 | 3 | В помещении | 4 | свыше 100 метров | Частотный преобразователь (ЧП)
4 | 4 |  | 5 |  | Пуск "Звезда-треугольник"
5 | 5 |  | 6
6 | 6 |  | аналоговый датчик, 1
7 | 7 |  | аналоговых датчика, 2
8 | 8 |  | см. примечание
9 | 9
10 | 10