## Опросный лист
192019,Санкт-Петербург,
ул.Фаянсовая, д.22, пом 1Н 3Н, лит Ж
т/ф: +7(812) 603-48-08
[7 empty] | Волков Василий: |  |  | vvn@e-centre.spb.ru
Опросный лист на шкаф управления пожарными насосами ООО «Завод Энергоцентр» ШУП-ЭЦ
Организация:
Ответственный сотрудник:
Телефон/факс:
Электронная почта:
Насосы:
Марка насосного агрегата
Мощность двигателя (Р2) |  |  |  |  | кВт | - ток двигателя | [5 empty] | А
Напряжение питания |  |  |  |  | В
Тип системы: |  | Спринклерная (пуск системы по падению давления) |  |  |  |  | Дренчерная (пуск системы по сигналу)
Количество насосных агрегатов в установке | [11 empty] | шт
Количество одновременно работающих насосных агрегатов | [11 empty] | шт
Климатическое исполнение: | [6 empty] | на улице с обогревом |  |  |  | в помещении
Сигналы управления (поплавки, аналоговый датчик, датчики давления и.т.д.)
Количество уровней, поплавков/резервуар | [11 empty] | шт
Наличие и тип встроенного датчика тепловой защиты электродвигателя PTC, NC и.т.п.
Метод пуска:
| Прямой пуск (ПП) |  |  | расположение шкафа управления от насосов | [7 empty] | м
Устройство плавного пуска (УПП)
Частотный преобразователь (ЧП)
Управление жокей-насосом (спринклерная система)
Марка жокей-насоса
Наличие резервного жокей-насоса
Мощность жокей-насоса |  |  |  |  | кВт | - ток двигателя | [5 empty] | А
Управление задвижками с электроприводом
Марка задвижек
Количество задвижек |  |  |  |  | Шт | Напряжение питания | [5 empty] | В
Алгоритм работы системы
Дополнительные опции:
Звуковая сигнализация аварии (сирена)
Аварийная сигнализация (проблесковый маячок)
Счетчики моточасов
| Измерительные приборы |  |  |  | амперметр |  |  | вольтметр |  |  |  | шт
Ручной ввод резерва (реверсивный рубильник)
АВР (автоматический ввод резервного электропитания)
Датчик открытия двери шкафа
Модуль расширения Modbas
GSM/GPRS модуль
Диспетчеризация (вывод сигналов на клемную колодку)
Примечания:
М.П.
Дата | [8 empty] | Подпись